新北市崇光高級中學

[活化教學空間及實習場域計畫]

邀標書及施工規範

- 本工程採購金額為新臺幣140萬元，採固定費用給付。

- 主要施工區域為更新大團輔室室內教學空間，更新照明設備並新設高中生活科技空間較室，增加校園學校空間的豐富性。

- 預估辦理時間:於校方通知日7日內開工，並於開工後75個日曆天完成。

- 本案為工程採購，得標廠商須提出品質計畫、施工及職業安全衛生計畫，並依照公共工程採購規定，進行相關的材料及出廠證明。

- 本案需依照招標書文件，提出櫃體規劃圖及相關設備、材料選色，並依照校方同意後方可執行。

企劃書內容:請參閱投標須知內容及標價清單內容為主，並依照本邀標書之需求做妥善規劃。

六、採購項目:

| 經費項目 | 數量 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 直接工程 |  |  |
| 假設工程 |  |  |
| 施工告示牌 | 1面 |  |
| 安全防護及其他安全警示用物 | 1式 |  |
| 廢棄物清運費 | 4.5M3 |  |
| 環境清潔復原費 | 1式 |  |
| 拆除工程 |  |  |
| 原有桌椅及教室設備搬遷移設 | 4工 |  |
| 窗下櫃體拆除 | 8座 |  |
| 大團輔室室內改善 |  |  |
| 新設教室SPC石塑木地板(含基礎打底) | 77M2 |  |
| 壁掛喇叭GINKO GK1008(含牽線工資) | 2顆 |  |
| 開合式黑板 | 4片 |  |
| 新設客製化工藝教室工具桌(W:180cm D:120cm H:75cm) | 95才 |  |
| 新設防割軟墊 | 10M2 |  |
| 新設窗下置物櫃(含門板及層板) | 56.6才 |  |
| 前方新設黑板櫃(W:480cm、D:40cm、H:85cm，含上方顯示螢幕、主機及下方櫃體層板) | 137才 |  |
| 新設後方工具展板(W:570cm、H:150cm) | 91.8才 |  |
| 新設工具展板下方收納櫃(含層板、W:570cm、H:80cm) | 50才 |  |
| 新設電力牽線盤(含電纜牽線線材) | 35工 |  |
| 天花板復原工程 | 4處 |  |
| 水電管線修改及整理 | 30M |  |
| 周邊環境改善及美化工程 | 12M2 |  |
| 直接工程費小計(A) |  |  |
| 間接工程費 |  |  |
| 保險費 |  |  |
| "營造工程財產損失險(0.2%) | 1式 |  |
| 分類代號：1038 工程分類：建築物之裝修工程" | 1式 |  |
| 營造綜合保險第3人意外責任險 | 1式 |  |
| 營造(安裝工程)綜合保險附加僱主意外責任險 | 1式 |  |
| 包商工地管理費、利潤及工程雜項費用(10%) | 1式 |  |
| 職業安全衛生管理費(0.4%) | 1式 |  |
| 環保清潔費(0.2%) | 1式 |  |
| 工程品管費用(2%) | 1式 |  |
| 間接工程費小計(B) |  |  |
| 直接工程費及間接工程費合計(A+B) |  |  |
| 稅捐(C)(5%) | 1式 |  |
| 發包工程費合計(A+B+C) |  |  |
| 其他費用 |  |  |
| 空氣污染防制費(0.35%) | 1式 |  |
| 合計 |  |  |

- 施做位置:

八、現況照片